| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БАЙМАҠ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ТАУЛЫҠАЙ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 453678, Баймаҡ районы, үрге Таулыҡай ауылы , Зәки Вәлиди урамы,17 тел.:8(34751)4-77-43 |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАВЛЫКАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 453678, Баймакский район, с. Верхнетавлыкаево, улица Заки Валиди,17 тел.:8(34751)4-77-43 |
| --- | --- | --- |

ҠАРАР                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“06” февраль 2018                              № 11	       “06”февраля 2018 г.

Об утверждении перечня первичных средств  пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан.

В соответствии с Федеральным законом от 21декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 года №123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях принятия мер по защите объектов и жилых домов граждан  от пожаров на территории сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

постановляю:

- Утвердить первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря в местах общественного пользования населенных пунктов сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (приложение).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и настоящим перечнем (по согласованию).

- Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений :

- на пожарных щитах указать номера вызовов (01 или 112), администрации сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет (834751)47742

- обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря .

- первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов

- не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений :

- Определить лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

5. Разместить данное постановление на информационном стенде администрации сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет .

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                   М.С.Сагадатова

Приложение №1

к постановлению администрации СП Тавлыкаевский сельсовет

От 06.02.2018 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет МР Баймакский район РБ

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 2 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к постановлению администрации

СП Тавлыкаевский сельсовет МР Баймакский район РБ

От 06.02.2018 года № 11

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования в местах общественного пользования населенных пунктов сельского поселения Тавлыкаевский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |